LAMPIRAN

Senarai saiz dan model Fire Pump untuk Sistem Gelung Hos Bantuan Mula (Hose Reel) :

| No. | Pump Rated Capacity | Pump Model | Driven Size |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 LPM @ 3.0 Bar (30.60 mH) | VMS 8-04 | 1.5 kW |
| 2 | 120 LPM @ 4.0 Bar (40.80 mH) | VMS 8-05 | 2.2 kW |
| 3 | 120 LPM @ 4.5 Bar (45.90 mH) | VMS 8-06 | 2.2 kW |
| 4 | 120 LPM @ 7.5 Bar (76.50 mH) | VMS 8-08 | 3.0 kW |
| 5 | 120 LPM @ 9.0 Bar (91.80 mH) | VMS 8-10 | 4.0 kW |
| 6 | 120 LPM @ 10.5 Bar (107.10 mH) | VMS 8-12 | 4.0 kW |
| 7 | 120 LPM @ 13.0 Bar (132.60mH) | VMS 8-14 | 5.5 kW |
| 8 | 120 LPM @ 15.0 Bar (153.00mH) | VMS 8-16 | 5.5 kW |
| 9 | 120 LPM @ 17.0 Bar (173.40mH) | VMS 8-18 | 7.5 kW |
| 10 | 120 LPM @ 3.8 Bar (38.76 mH) | APB300T | 2.2 kW (E) |
| 11 | 120 LPM @ 4.7 Bar (47.94 mH) | APB400T | 3.0 kW (E) |
| 12 | 120 LPM @ 6.2 Bar (63.24 mH) | APB550T | 4.0 kW (E) |
| 13 | 120 LPM @ 7.2 Bar (73.44 mH) | APB750T | 5.5 kW (E) |
| 14 | 120 LPM @ 4.0 Bar (40.80 mH) | E40-DL450 | 3.1 kW (D) |
| 15 | 120 LPM @ 4.8 Bar (48.96 mH) | E60-DL650 | 4.5 kW (D) |
| 16 | 120 LPM @ 6.2 Bar (63.24 mH) | APB550-DL650 | 4.5 kW (D) |
| 17 | 120 LPM @ 7.2 Bar (73.44 mH) | APB750-DL1000 | 6.3 kW (D) |
| 18 | 120 LPM @ 8.2 Bar (83.64 mH) | APB1000-DL1300 | 8.5 kW (D) |
| 19 | 120 LPM @ 10.0 Bar (102.00 mH) | APB1500-2DL2500 | 15.5 kW (D) |