LAMPIRAN

Senarai saiz dan model Fire Pump untuk Sistem Pili Bomba Bertekanan (Pressurized Hydrant) :

| No. | Pump Rated Capacity | Pump Model | Driven Size |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3000 LPM @ 7.0 Bar (71.4 mH) | ESC 80-26 | 75 kW |
| 2 | 3000 LPM @ 7.5 Bar (76.5 mH) | ESC 80-26 | 75 kW |
| 3 | 3000 LPM @ 8.0 Bar (81.6 mH) | ESC 80-26 | 75 kW |
| 4 | 3000 LPM @ 8.5 Bar (86.7 mH) | ESC 80-32H | 90 kW |
| 5 | 3000 LPM @ 9.0 Bar (91.8 mH) | ESC 80-32H | 90 kW |
| 6 | 3000 LPM @ 9.5 Bar (96.9 mH) | ESC 80-32H | 110 kW |
| 7 | 3000 LPM @ 10.0 Bar (102.0 mH) | ESC 80-32H | 110 kW |
| 8 | 3000 LPM @ 10.5 Bar (107.1 mH) | ESC 80-32H | 110 kW |
| 9 | 3000 LPM @ 11.0 Bar (112.2 mH) | ESC 80-32H | 132 kW |
| 10 | 3000 LPM @ 11.5 Bar (117.3 mH) | ESC 100-32H | 132 kW |
| 11 | 3000 LPM @ 12.0 Bar (122.4 mH) | ESC 100-32H | 132 kW |
| 12 | 3000 LPM @ 12.5 Bar (127.5 mH) | ESC 100-32H | 132 kW |
| 13 | 3000 LPM @ 13.0 Bar (132.6 mH) | ESC 100-32H | 132 kW |
| 14 | 3000 LPM @ 13.5 Bar (137.7 mH) | ESC 100-32H | 132 kW |